## Llenante
MEDIO RECEPTOR
Concentración DBO5 | 2 | mg/l
Densidad promedio | 1008 | kg/m3
Velocidad en cauce eje X | 0.1129 | m/s
Velocidad en cauce eje Y | 0.1063 | m/s
Capa activa en openFOAM | Weste
DESCARGA
Concentración DBO5 | 7.96 | mg/l
Densidad promedio | 1000 | kg/m3
Caudal máximo | 0.472 | m3/s
Capa activa en openFOAM | Efluente

## Vaciante
MEDIO RECEPTOR
Concentración DBO5 | 2 | mg/l
Densidad promedio | 1008 | kg/m3
Velocidad en cauce eje X | -0.0693 | m/s
Velocidad en cauce eje Y | -0.0717 | m/s
Capa activa en openFOAM | Este
DESCARGA
Concentración DBO5 | 7.96 | mg/l
Densidad promedio | 1000 | kg/m3
Caudal máximo | 0.472 | m3/s
Capa activa en openFOAM | Efluente